广西田七家化实业有限公司

饭堂整改工程公开询价公告

广西梧州田七家化有限公司现拟定于2022年01月07日进行饭堂整改工程询价采购项目。现将具体事宜公告如下：

一、采购项目概况

（一）采购需求

详见文档《附件一饭堂整改工程内容 》，项目控制价为207659.4元。

（二）交货要求

以双方签订的合同条款及到施工结束时限为依据，于需方指定地点（广西梧州市工业园区一路1号第五幢，广西田七家化实业有限公司）进行项目施工。

（三）付款方式（以人民币结算）

1.预付款：采用固定单价，工程量据实结算合同，合同生效后，需方收到供方开具符合财务要求的增值税专用发票（3%或9%（视供应商企业性质而定））后15个工作日内支付合同暂定价20%进度款。

2.完成50%工作量进度款：供方提供符合要求进度（50%）佐证材料，需方收到供方开具符合财务要求的增值税专用发票（3%或9%（视供应商企业性质而定））后15个工作日内支付合同暂定价30%进度款。

3.完工验收款：施工完成验收后，需方收到供方开具符合财务要求的增值税专用发票（3%或9%（视供应商企业性质而定））后15个工作日内支付合同总结算价47%。

4.质保金：总款的3%作为质保金。质保期为自需方签署验收合格报告的次日起1年。质保期届满后，如供方交付的服务无质量问题的，需方收到供方请款函15个工作日内向供方支付全部质保金（不计利息）

二、合格报价人的资格要求

（一）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格的企业或事业单位，报价方营业执照具有与本次询价需求相适应的营业范围。

（二）本项目不接受联合体报价。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体咨询服务或者项目管理、监理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（四）报价方具备室内装饰工程施工经验，并提供15万以上工程项目合同为证。

三、施工项目服务需求一览表

（一）详见《附件五分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》

（二）各应邀单位收到邀请函后可在2022年01月06日前自行到项目现场勘查（费用自理）并出具详细施工方案及报价清单。地址：广西田七家化实业有限公司（广西梧州工业园区园区一路1号），联系人： 梁敬聪   ；联系电话：15278469331

- （三）服务要求

1.中选人应作为独立第三方完成本项目的所有工程工作。

2.如项目实施过程中发生服务清单中没有的非主要施工任务，中选人自身资质无法完成本项目非主要施工工程，中选人应委托具有相应服务资质的施工单位来完成该项工程。中选人在实行委托前应征得本项目采购人      书面       同意，并在采购人的管理下签订并履行该委托合同。中选人对受中选人委托的专业咨询机构所出具的成果文件应予以认可并向采购人承担连带责任。

中选人不得将主要服务内容（所有 ）分包。

四、报价须知

（一）报价截止时间

服务单位应于2022年01月07日上午09时30分前将询比文件以密封的纸质文件（一式伍份）形式及盖章版电子档送到广西田七家化实业有限公司（广西梧州工业园区工业大道一路1号第5幢），逾期送达者将视为放弃竞选报价。

（二）应邀人应针对本项目需求提供详细的施工方案（至少包含以下内容）：

1.合格报价人资格证明材料；

2.施工组织方案

3.工程报价清单表；

4.应邀人认为需要提交的其他材料。

五、方案询比评审时间和地点

（一）询比评审地点：广西田七家化实业有限公司，通过询比文件进行评审，评审方案按照《附件二评审办法》。

（二）询比评审时间：2022年01月07日上午10时00 分。

六、业务咨询联系方式

广西田七家化实业有限公司 联系人： 梁敬聪   ；联系电话：15278469331  邮箱：tq_purchase@wz-zh.com （邮件注明田七家化饭堂整改工程安环设备板块梁敬聪收）。

广西田七家化有限公司

2021年12月31日

附件1

田七家化饭堂整改工程内容概况

一、更衣室（2.01平米）

（一）吊顶更换为铝扣板

（二）布置平板灯、排风扇

（三）安装控制开关，控制灯、排风扇

二、杂物间（10.72平米）

（一）吊顶更换为铝扣板

（二）布置平板灯、排风扇、紫外线消毒灯

（三）安装控制开关，控制灯、排风扇、消毒灯

（四）布置空气开关1个，七孔插座2个

（五）房门更换铝合金门

三、储物间（12.63平米）

（一）吊顶更换为铝扣板

（二）布置平板灯、排风扇、紫外线消毒灯

（三）安装控制开关，控制灯、排风扇、消毒灯

（四）布置空气开关1个，七孔插座2个

四、冷冻室（10.55平米）

（一）吊顶更换为铝扣板

（二）布置平板灯、排风扇

（三）安装控制开关，控制灯、排风扇

（四）布置空气开关1个，七孔插座2个

（五）房门更换铝合金门

五、熟食储存间（10.72平米）

（一）吊顶更换为铝扣板

（二）布置平板灯、排风扇、紫外线消毒灯

（三）安装控制开关，控制灯、排风扇、消毒灯

（四）布置空气开关1个，七孔插座2个

（五）房门更换铝合金门

六、面食储存间（25.3平米）

（一）吊顶更换为铝扣板

（二）布置平板灯、排风扇、紫外线消毒灯

（三）安装控制开关，控制灯、排风扇、消毒灯

（四）布置空气开关1个，七孔插座3个

七、二次更衣室及分餐间（58.64平米）

（一）吊顶更换为铝扣板

（二）布置平板灯、排风扇、紫外线消毒灯

（三）安装控制开关，控制灯、排风扇、消毒灯

（四）布置空气开关5个，七孔插座2个

八、小食堂（44.29平米）

- （一）吊顶更换为铝扣板

- （二）布置平板灯、排风扇、紫外线消毒灯

- （三）安装控制开关，控制灯、排风扇、消毒灯

（四）布置空气开关2个，七孔插座2个

（五）墙面局部修补

九、厨房大厅（170.1平米）

（一）吊顶更换为铝扣板

（二）布置平板灯、排风扇、紫外线消毒灯

（三）安装控制开关，控制灯、排风扇、消毒灯

（四）布置空气开关2个，二三插座（带开关）4个

（五）拆除旧开关箱，设置新开关箱2个，用于控制各个功能间（六）电源及厨房总电源。

十、烹饪房

（一）吊顶更换为铝扣板

（二）布置平板灯、排风扇、紫外线消毒灯

（三）安装控制开关，控制灯、排风扇、消毒灯

（四）布置空气开关1个，二三插座（带开关）2个

（五）房门更换铝合金门

（六）拆除旧开关箱，设置新开关箱2个，用于厨房设备电源控制。

排烟系统建议单独采购更换，暂不在本项目内

十一、操作间（17.07平米）

（一）吊顶更换为铝扣板

（二）布置平板灯、排风扇、紫外线消毒灯

（三）安装控制开关，控制灯、排风扇、消毒灯

（四）布置二三插座（带开关）5个

（五）房门更换铝合金门

（六）拆除旧开关箱，设置新开关箱，用于厨房设备电源控制。

十二、总办公室（10.21平米）

（一）吊顶更换为铝扣板

（二）布置平板灯、排风扇

（三）安装控制开关、插座，控制灯

十三、办公室（9.98平米）

（一）吊顶更换为铝扣板

（二）布置平板灯、排风扇

（三）安装控制开关，控制灯

（四）布置空气开关，插座

（五）房门更换铝合金门

十四、大饭堂

（一）天花缺失石膏板修补

（二）墙面修复

（三）漏水伸缩缝修补

（四）检查开关线路、插座，按需求更换灯管。（由于不重新更换扣板，无法重新布置电路）

十五、以上工程使用线路根据实际需求更换，完成后需要进行必要的电路检测。

附件2

评审办法

一、评审原则

(一)“评审小组”构成

本项目的“评审小组”分别由采购单位代表等有关人员5人或5人以上单数构成。

(二)评审依据

“采购项目遵循“最低价中标”原则，评选时按照无税金额进行对比，得出中选者。

评审中报价文件的澄清及补正

1.评审过程中评审小组成员对提交的报价文件中不明确或不清淅内容，可要求报价单位现场澄清或补正说明并作书面报告。

2.澄清及补正的内容不得改变报价文件的实质性内容。

3.澄清及补正的内容属于报价文件的组成部分。

二、评审结果

（一）评审小组会将根据报价（无税金额）由高到低排列次序，推荐中选服务单位，并推荐中选候选人。

（二）采购单位应当确定评审小组推荐排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人中有放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中选候选人为中选人。排名第二的中选候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中选候选人为中选人，其余以此类推。

（三）评审小组完成评审后，向采购人提交书面评选报告。

（四）采购人应向中选单位发出中选通知书，并告知未中选单位。

- 附件3

报价函（格式）

致：广西田七家化实业有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目的询比文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次企业采购活动：方案文件电子扫描件；

据此函，签字人兹宣布：

1.我方愿意以人民币（大写）            （小写）（￥       ）的总报价，提交成果文件时间：            ，提供本项目询比文件第二章“项目采购需求”中的采购内容。

2.我方同意自本项目询比文件“规定的截止时间起遵循本报价函，并承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.我方承诺已经具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次报价（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6.如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内，根据询比文件、我方的报价文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7.我方已详细审核询比文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8.我方同意应贵方要求提供与本报价有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即服务单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中选、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他服务单位的；

- 与采购人、其他服务单位或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：______________________________________________________________________________________。

11.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

声明书（格式）

致：广西田七家化实业有限公司：

（施工单位名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                    （报价人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的报价，为便于贵方公正、择优地确定中选人及其报价产品和服务，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有报价文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：                              ；该服务由我方人员提供。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该服务的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次报价文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次报价文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次报价文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

公章：

年    月    日

法定代表人身份证明书（格式）

服务单位：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年             月           日

经营期限：

姓    名：                   性      别：

年    龄：                   职      务：

身份证号码：

系                                        （服务单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月

法定代表人授权委托书（格式）

致：广西田七家化实业有限公司

本人    （姓名）    系     （单位名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     项目的文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

服务单位（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

附表1

田七家化饭堂整改工程项目询比评审结果记录表

报价单位：

| 序号 | 报价单位 | 总报价 | 无税金额 | 备注排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

采购单位：广西田七家化实业有限公司

- 评审人员：

- 记录员 ：

- 评审时间：

附件4

田七家化饭堂整改工程项目询比评审报告

广西田七家化实业有限公司：

该项目于2021年  月  日经评审小组完成评审工作。分别对合格条件的  家报价人进行评审， 家报价文件均为合格文件，并响应询比方案的相关要求。评审人员根据《田七家化饭堂整改工程项目询比方案》的评审办法进行评审，按综合评分办法得分从高到底排列，推荐中选候选人，现将有关评审结果作书面报告：

第一中选候选人：

第二中选候选人：

第三中选候选人：

并推荐第一中选候选人为中选人。

评审小组：

评审时间：

附件5

田七家化饭堂整改工程项目询比中选通知书

中选单位：

经我司评审小组评定，田七家化饭堂整改工程项目由你单位中选。希望你单位按施工方案及报价文件中确定的条件，按时按质按量完成该项目。

请收到本通知后5天内与相关公司签订合同。

特此通知。

广西田七家化实业有限公司

年   月   日

附件6

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:广西田七家化实业公司饭堂整改工程 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 广西田七家化实业公司饭堂整改工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 含更衣室、杂物间、储物间、冷冻室、熟食储存间、面食储存间、二次更衣室及分餐间、小食堂、厨房大厅、烹饪房、操作间、总办公室、办公室、大饭堂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011606003001 | 拆除铝扣板 | ㎡ | 118.22 |  |  |  |
| 2 | 011606003002 | 拆除石膏板 | ㎡ | 304.23 |  |  |  |
| 3 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.吊顶基础：镀锌角铁 ∠30*30 2.吊顶面层：铝扣板 600*600*0.6mm | ㎡ | 422.45 |  |  |  |
| 4 | 030412001001 | 平板灯 1.规格:300*300mm | 套 | 3 |  |  |  |
| 5 | 030412001002 | 平板灯 1.规格:600*600mm | 套 | 51 |  |  |  |
| 6 | 030404033001 | 排风扇 1.规格:10寸 | 台 | 19 |  |  |  |
| 7 | 030404034001 | 二开单控开关 | 套 | 6 |  |  |  |
| 8 | 030412006001 | 紫外线消毒灯 | 套 | 10 |  |  |  |
| 9 | 010802001001 | 铝合金门 1.门周边塞缝:1:2.5水泥砂浆 | ㎡ | 11.89 |  |  |  |
| 10 | 030402004001 | 空气开关 1.规格:2P 2.额定电流（A）:63A | 个 | 16 |  |  |  |
| 11 | 030402004002 | 空气开关 1.规格:4P 2.额定电流（A）:63A | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 030404034002 | 三开单控开关 | 套 | 1 |  |  |  |
| 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030404035001 | 七孔插座 1.规格:16A | 套 | 31 |  |  |  |
| 14 | 030404034003 | 三开单控开关 | 套 | 9 |  |  |  |
| 15 | 011604002001 | 铲除腻子 | ㎡ | 290.35 |  |  |  |
| 16 | 011201001001 | 水泥砂浆批灰 | ㎡ | 290.35 |  |  |  |
| 17 | 011406003001 | 刮腻子 | ㎡ | 290.35 |  |  |  |
| 18 | 011406001001 | 涂墙漆 | ㎡ | 290.35 |  |  |  |
| 19 | 030404017001 | 拆除开关箱 | 台 | 7 |  |  |  |
| 20 | 030404017002 | 开关箱 1.断路器160A/4P、空开60A/3P 3只、60A/2P 2只 | 台 | 4 |  |  |  |
| 21 | 030404017002 | 开关箱 1.断路器250A4P 1只、100A/1只、空开63A/3P 4只、60A/2P 2只 | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 030402004001 | 空气开关 1.规格:3P 2.额定电流（A）:63A | 个 | 2 |  |  |  |
| 23 | 030404034003 | 单控开关 | 套 | 3 |  |  |  |
| 24 | 030404035001 | 二三插座（带开关） 1.规格:16A | 套 | 4 |  |  |  |
| 25 | 03B | 线路整改 | 项 | 3 |  |  |  |
| 26 | 030414015001 | 电线电缆测试 | 次 | 15 |  |  |  |
| 27 | 030404034003 | 四开单控开关 | 套 | 4 |  |  |  |
| 28 | 011301001001 | 原天花修补 | ㎡ | 40.00 |  |  |  |
| 29 | 01B | 伸缩缝补漏 | m | 30.00 |  |  |  |
| 30 | 030408001002 | 拆除铜电缆 3*6m 含线槽拆除 | m | 100.00 |  |  |  |
| 31 | 030411004005 | 拆除铜芯线 BV-6m 含线槽拆除 | m | 200.00 |  |  |  |
| 32 | 030411004005 | 拆除铜芯线 BV-4m 含线槽拆除 | m | 1800.00 |  |  |  |
| 33 | 030411004007 | 拆除铜芯线 BV-2.5m | m | 1800.00 |  |  |  |
| 34 | 030411004008 | 拆除铜芯线 BV-1.5m | m | 600.00 |  |  |  |
| 35 | 030408001001 | 铜电缆 3*6m | m | 100.00 |  |  |  |
| 36 | 030411004001 | 铜芯线 BV-6m | m | 200.00 |  |  |  |
| 37 | 030411004001 | 铜芯线 BV-4m | m | 1800.00 |  |  |  |
| 38 | 030411004003 | 铜芯线 BV-2.5m | m | 1800.00 |  |  |  |
| 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 030411004004 | 铜芯线 BV-1.5m | m | 900.00 |  |  |  |
| 40 | 030411002001 | 线槽 1.规格:39mm | m | 600.00 |  |  |  |
| 41 | 桂030404039001 | 铜线耳 | 个 | 112 |  |  |  |
| 42 | 桂011710005 | 保护膜 | ㎡ | 462.00 |  |  |  |
| 43 | 010103002 | 垃圾清理外运 外运10km | 车 | 10 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑机械费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑利 润 |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目 |  |  |  |  |  |
| 44 | 桂011701004 | 内装修脚手架 | ㎡ | 290.35 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑机械费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑利 润 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑机械费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑利 润 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总 合 计 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑机械费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑利 润 |  |  |  |  |  |